## Hoja1
| Desde Mayo 2014 |  | Desde Noviembre 2016 |  | Desde Mayo 2017 |  | Desde Mayo 2018 |  | Desde Noviembre 2018 |  | Desde Mayo 2019 |  | Desde Octubre 2019 |  | Desde Mayo 2020 |  | Desde Mayo 2021
| Consumo específico gr/kWh carga pleno | Consumo específico gr/kWh carga mínima | Consumo específico gr/kWh carga pleno | Consumo específico gr/kWh carga mínima | Consumo específico gr/kWh carga pleno | Consumo específico gr/kWh carga mínima | Consumo específico gr/kWh carga pleno | Consumo específico gr/kWh carga mínima | Consumo específico gr/kWh carga pleno | Consumo específico gr/kWh carga mínima | Consumo específico gr/kWh carga pleno | Consumo específico gr/kWh carga mínima | Consumo específico gr/kWh carga pleno | Consumo específico gr/kWh carga mínima | Consumo específico gr/kWh carga pleno | Consumo específico gr/kWh carga mínima | Consumo específico gr/kWh carga pleno | Consumo específico gr/kWh carga mínima
C. Batlle Motores | 224.62 | 224.62 | [6 empty] | 256 | 256 |  |  |  |  | 229 | 229
C. Batlle Sala B | 359.56 | 471.5
C. Batlle Unidad 5 | 297.8 | 346.9
C. Batlle Unidad 6 | 289.68 | 374.9
PTA | 224.64 | 348.19
PTI 1-6 |  |  | 224.64 | 348.19 |  |  |  |  | 252 | 390.6 |  |  |  |  | 225 | 348.8
PTA 1-6 GN | [10 empty] | 139.5 | 216.2 |  |  | 160 | 248
PTI 7-8 |  |  | 244.4 | 6048.9 |  |  |  |  | 247 | 6113.25 | 247 | 333.5 |  |  | 239 | 322.7
CTR | 285.75 | 585.79 | 285.75 | 585.79 |  |  |  |  | 298.5 | 611.93 |  |  |  |  | 289 | 592.5
TGAA | 375.43 | 469.29
APR A | 237.9 | 5412.23
APR B y C | 244.4 | 6048.9
Motores MVA, MVB | 250 | 250
PTB Ciclo Combinado | 241.1 | 241.1
PTB Ciclo Abierto |  |  | 241.1 | 241.1 | 245.7 | 481 |  |  | 256.5 | 481
PTB Ciclo Combinado |  |  | 181.3 | 181.3 | 184.7 | 351 | 163.8 | 351 | 170 | 351
PTB Ciclo Abierto GO | [10 empty] | 250.3 | 353.4 |  |  | 251.1 | 337.4
PTB Ciclo Cerrado GO | [10 empty] | 167 | 314 |  |  | 165.2 | 332.9 | 165.2 | 219.4
PTB CA GN | [10 empty] | 166.2 | 226.9 | 184 | 251.2 | 169.3 | 243
PTB CC GN | [10 empty] | 107.7 | 202.9 | 106.2 | 224.6 | 109.2 | 257.7 | 109.2 | 149.3
| 2020 | Abril | 2021