## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 46 de 2015 V1
1
1
13/11/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
13/11/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 45/15
Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados, rio Negro y Salto Grande a pleno.
No se necesitó despachar generación térmica para los picos de potencia, se exportaron excedentes durante toda la semana.
En vista de la situación hidrológica se exportará durante toda la semana un monto de energía de aproximadamente 104 GWh.
Se produjeron nuevamente precipitaciones en la cuenca del río Uruguay con un aumento significativo de aportes en particular para la semana 46. También ocurrieron lluvias en el Río Negro.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 46
La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:
  Río Uruguay, CTM informa para la semana entrante vertido hasta el 22/11/2015 por lo menos. Aportes del orden de 14000 m3/s sin lluvias y 16000 m3/s con lluvias previstas.
  Río Negro, se espera que Terra vierta al menos hasta el 22 de noviembre y Palmar mantenga vertederos abiertos unos días más.
Para la semana entrante hay escasos pronósticos de precipitaciones para la cuenca del río Negro no así para Salto donde podrían producirse nuevas e importantes precipitaciones.
De acuerdo al programa previsto para la semana entrante se deberá exportar durante toda la semana.
Se espera una demanda semanal muy similar a la de la presente semana.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente se continua con la declaración de riesgo de vertimiento para todo el sistema siendo el despacho propuesto el siguiente:
Despacho propuesto
  Auto despachados.
  Salto a pleno.
  Terra a pleno.
  Palmar para cota de 40.10m el día viernes.
  Exportacion de excedentes.

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
13/11/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Semana próxima
12
13/11/2015
12

## Slide 13
Previsión temperaturas (Accuweather, jueves)

## Slide 14
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (jueves)

## Slide 16: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, miércoles)

## Slide 17: Programación semanal 2015-46
17
13/11/2015
17
Notes: 17

## Slide 18: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 19: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 20: MODELOS

## Slide 21: Mediano plazo

## Slide 22: Caso libre, aportes sin lluvias

## Slide 24: SimSEE, CASO LIBRE

## Slide 26: Programa de generación de la semana 46/15:
26
13/11/2015
26

## Slide 27: Programa semanal (jueves)

## Slide 28: Programa semanal

## Slide 29: Programa semanal (jueves)

## Slide 30: Principales trabajos en la red