SimSEE Proyecto PDT 47-14:
Simulador de Sistema de Energía Eléctrica
Objetivo general es el desarrollo de una herramienta que:
permita la simulación y optimización de la planificación y operación del sistema eléctrico uruguayo
sea de uso público
sea flexible y de fácil expansión – facilitando su uso académico.
Realizado en el IIE. 18 meses comenzando en novimbre del 2006
Un investigador senior y un junior 30 horas semanales.

---
Otros proyectos SimSEE
1. ANII-FSE 2009-128 Mejoras
2. ANII-FSE-1-2011-1-6552 Modelado Autoctonas
3. ANII-FSE_1_2013_1_10957 OptimA
4. 2015-2017 VATES (en curso)
5. 2016-2017 PRONOS (en curso)

---
El Sistema
Generadores
Demandas
Red eléctrica
Interconexiones

---
Operación del sistema.

---
Horizonte de estudo y paso de simulación
Paso 1
Paso k
(t)
Horizonte
t_inicial
t_final

---
Representación del sistema.
Arco A
Arco B
Nodo 2
Nodo 1
D2
G2
G1
D1

---
Fuentes
de aleatoriedad
Caudales de aportes hídricos
Velocidad del viento
Radiación solar
Precio de los mercados spot considerados.
Precios de los combustibles
Disponibilidad de combustibles
Roturas fortuitas

---
Modelos CEGH.
Conservar histogramas de amplitudes.
Conservar correlaciones.
Mundo Real
TNL (lentes)
Mundo
Gaussiano

---
Bandas Horarias
Ahora deben ser por Demanda NETA.
No son horarios FIJOS.
Mejor ir a simulaciones de paso horario

---
Solar
Eólica
Hidráulica

---
Implementación de SimSEE
100% OOP
Actores
Sala de Juego
Monitores

---
Avances
1. CEGH – Modelos estocásticos
2. Flucar (Flujo de cargas clásico)
3. Miner2012 (Optimizador no-lineal)
4. Optimización VaR – CVaR (Aversión al riesgo)
5. RIEE ( red.int.espacio de estados)
6. NetTopos (Distribución en red)
7. OddFace (PIG, PAM, OptimA)
8. Cálculo de reducciones de CO2
9. Versión Diezminutal
10. VATES – PRONOS

---
Modelos disponibles.
- Nodos y Arcos en Red Energía Eléctrica
- Generadores Simples, con costos de arranque y ciclos combinados.
- Nodos y Arcos en Red de combustibles.
- Modelo de central hidráulica de pasada, con embalse y con capaciad de bombeo.
- Banco de batería
- Demanda con Respuesta
- Interconexiones entre mercados

---
SimSEE y VATES
Pronósticos
SimSEE
Diezminutal
Proyección
del despacho.

---
SimSEE y FLUCAR.
SimSEE
Flucar

---
Curso SimSEE
Simulación de Sistemas de Energía Eléctrica
Curso de Actualización Profesional y Posgrado
Instituto de Ingeniería Eléctrica - FING - UDELAR
Programa y más información:                          http://simsee.org/simsee/simsee/curso/
Trabajos finales de cursos pasados:
(2007) http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/simenerg/monografias2007/
(2008) http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/simenerg/monografias2008/
(2009 - Montevideo) http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/simenerg/monografias2009/
(2010 - Montevideo) http://iie.fing.edu.uy/simsee/curso2010/trabajosfinales/
(2011 - Montevideo) http://iie.fing.edu.uy/simsee/curso2011/trabajosfinales/
(2012 - Montevideo) http://iie.fing.edu.uy/simsee/curso2012/trabajosfinales/
(2013 - Montevideo) http://iie.fing.edu.uy/simsee/curso2013/trabajosfinales/
(2014 - Montevideo) http://iie.fing.edu.uy/simsee/curso2014/trabajosfinales/
(2015 - Montevideo) http://iie.fing.edu.uy/simsee/curso2015/trabajosfinales/
(2016 - Montevideo) http://iie.fing.edu.uy/simsee/curso2016/trabajosfinales/