| Fecha: | 27-03-2015 | Horario de reunión: De | 11:00 | 12:10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la reunión: | Programación semanal correspondiente a la semana 13/2015 28/03/2015 al 03/04/2015 |
| Convocante: ADME-UTE | Ubicación: Conferencia telefónica |
| PARTICIPANTES: |
| NOMBRE | FIRMA | NOMBRE | FIRMA |
| Marcos Ribeiro (UTE) |  |  |  |
| Pablo Vogel (UTE) |  | Juan Palacio (ADME) |  |
| Ximena García (URSEA) |  | Lorena Di Chiara (ADME) |  |
|  |  | Pablo Soubes (ADME) |  |
|  | Documentos analizados: Informe de hipótesis: Hipótesis y escenarios programación semanal 2015-13-V1.doc Informe de programación semanal: PROGRAMACION ENERGÉTICA SEMANAL DE LA SEMANA 2015 -13 v1.pdf Presentación SEM 2015-13 v1.ppt. |
| 2 | Comentarios relevantes: Se detalla a continuación solamente información adicional a la incluida en los informes y presentación que se refirieron. Semana en curso: La 5ta unidad de CBO está en proceso de arranque. Semana próxima: Los despachos de SIMSEE libre y forzados son todos del mismo orden de costo total. En el mensual, para las semanas 15 y 16 no se hizo el despacho térmico para cumplir con las restricciones de la CAR. Se debería haber despachado algo más de generación de APR. Hay trabajo relevantes en la red de 500 kV que eventualmente determinarán despachos forzados de APR, para mantener la interconexión en valores menores a 150 MW. Se acordó mirar los pendientes de la reunión anterior en la próxima reunión, por tanto se dejan en esta acta los mismos pendientes. |
|  | Conclusiones: |
|  | No se plantean cambios a la programación realizada para la próxima semana. |
| 4 | Acciones: | Responsable | Fecha límite: |
|  | ADME corre caso con PTA a pleno y sin APR. Pendiente de reunión anterior |  |  |
|  | ADME analiza porque Palmar no genera en algunas horas cuando se controla la cota Pendiente de reunión anterior Enviar manuales de OPERGEN u otro dicumento a URSEA Pendiente de reunión anterior CV FODE mas cara menos costo marginal. Pendiente de reunión anterior |  |  |