DESARROLLO ENERGÍAS RENOVABLES EN LATINOAMÉRICA: MARCO ACTUAL, ESTRATEGIAS, DSAFÍOS, OPORTUNIDADES
4 y 5 de julio de 2019 - Cusco - Perú.
Caso:
URUGUAY
MSc. Ing. Ruben Chaer
Gerente de Técnica y Despacho Nacional de Cargas de ADME.
Profesor Agregado del Instituto de Ingeniería Eléctrica del Uruguay. -IIE-FING-UDeLaR
Senior Member of the IEEE

---
¿Qué hicimos en Uruguay?.
Fuente: Estudio de planificació IIE 2010.
Años secos
Años lluviosos

---
El óptimo implica excedentes.
Fuente: Estudio de planificación IIE 2018.
Años secos
Años lluviosos

---
Caracterización de la variabilidad de las renovables en Uruguay.
16 años
2 meses
caudales hidro.
eólica & solar
Tiempo de promediación para recibir la energía esperada con +/-10% de error con confianza 90% como una medida del esfuerzo necesario para filtrar las intermitencias.

---
VARIABILIDAD DE MUY CORTO PLAZO (10min-1 hora)
(600 MW, simulación 2011 en base a series de medidas de viento.)
La variabilidad de la generación eólica en el cortísimo plazo (plazos de hasta 1 hora) no representa problemas de manejo para el sistema. Se observa que esta variabilidad es menor cuanto más distribuidos se encuentran los parques.

---
Capacidad de manejo de variaciones de Uruguay 2011.
Simulaciones con 600 MW vs histórico del sistema hidráulico
Probabilidad acumulada de la variación horaria de la generación del subsistema hidroeléctrico de Uruguay
Simulación con eólica
Simulación sin eólica
Histórica S.G. Regulando Feq.
Histórica S.G. No Regulando Feq.

---
Diseño 2011

---
Realidad 2016

---
https://simsee.org
Plataforma de simulación de la operación óptima de sistemas hidro-térmicos con alta integración de energías renovables no-convencionales.
Creado por el Instituto de Ingeniería Eléctrica.
Puntos fuertes:
:) Modelos de procesos estocásticos CEGH.
:) Bandas horariras dinámicas.
:) Software Libre, Código Abierto.
:) Implementación 100% Orientada a Objetos.

---
Representación de la incertidumbre.
El Niño, Hydro, Eólica, Solar, Demanda, Temperatura.
(procesos correlacionados)
Fuentes de aleatoriedad.
Procesos estocásticos.
Demanda y temperatura.
Caudales hidráulicos.
Velocidad de viento.
Radiación solar.
Precios de los mercados vecinos.
Precios de combustibles.
Disponibilidad de combustibles.
Disponibilidad de generadores.
Disponibilidad de redes.
Disponibilidad de equipos
(booleanas independientes)
Estamos gestionando dinámicas más rápidas, por lo tanto, la correlación entre los diferentes recursos tiene mayor importancia.
Necesitamos modelos de variabilidad que representen correctamente la correlación entre los recursos y la correlación con el pasado.
Es decir, tenemos que representar la inercia detrás de las variables estocásticas..
SimSEE

---
Bandas Horarias (Patamares) definidos por la monótona de carga ... ¿tienen sentido?
Solo un ejemplo, 4 días de julio-2018-Uruguay
hours
MW
hours
MW
Fuente: ADME - SCADA series diezminutales
[Speaker Notes: To fix ideas, the figure shows the supply of the Demand of Uruguay in the first four days of July 2018. They were not chosen for anything in particular.]

---
PRONOS
https://pronos.adme.com.uy
Pronóstico del
tiempo y clima
Información de
tiempo real
Modelo de centrales
generadoras
Pronóstico de generación
eólica, solar y demanda.

---
Control de la generación Eólica y Solar
- Restricciones Operativas -

---
Metodología (Modelo Teórico)
¿Por qué el MT?
Buenos modelos de los parques generadores.

---
VATES
Pronóstico continuo de las siguientes 168 horas de la operación óptima.
https://vates.adme.com.uy

---
¿Qué nos espera en el futuro?
ADME, debe asegurar que con la expansión prevista, continuando con la incorporación de solar y eólica la operación seguirá siendo segura y la energía suministrada en forma confiable.

---
Imaginamos dos escenarios:
PIE): Plan de Inversiones Estándar.
Opciones de exp.: Solar, Eólica y Turbinas de Gas.
PID): Plan de Inversiones Descarbonizado.
Opciones de exp.: Solar, Eólica y Baterías.
Optimización del plan de inversiones.
OddFace

---
Expansión Estandar vs. Descarbonizada
Exp. 2020
Estandar
Exp. 2030
Estandar
Exp. 2030
Descarbonizada

---
Pasdo el 2030, cuando se agote la capacidad de filtrado del subsistema hidroeléctrico, la integración regional, las demandas con respuesta y el almacenamiento en baterías serán la clave para filtrar las variaciones de disponibilidad de energía dentro de la semana.

---
En qué estamos trabajando ahora para el futuro.
Dinámicas más rápidas a considerar.
Generación distribuida
variabilidad de recursos
restricciones de red.
Almacenamiento distribuido
Demanda con respuesta .
Lucha contra la Maldición de la Dimensionalidad de Bellman en base a un sistema que aprende en forma continua la Política de Operación.

---
Conclusiones.
1. Sobre la base de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el sistema uruguayo podría mantener la confiabilidad del suministro en niveles similares a los actuales, incluso en un horizonte como el año 2030, con un 65% esperado del suministro basado en Energías Renovables Intermitentes.
2. La Integración Regional sería una herramienta útil para aumentar la capacidad de integrar Energías Renovables Intermitentes.

---
Pensando a largo plazo, nadie sabe cuáles serán las tecnologías disponibles y sus costos a partir de 2030, ni la velocidad con la que la movilidad eléctrica y las redes inteligentes permitirán que se utilicen nuevas demandas como elementos de filtrado para la variabilidad.
Como siempre, viene un futuro desafiante y divertido.
Muchas gracias por su atención.
Muito obrigado pela sua atenção!
Thank you so much for your attention!